## VERIFICA NUOVO FONDO KYOTO
FONDO KYOTO
TABELLA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI TECNICI E DEI COSTI AMMISSIBILI (Riferimento al D.M. 16 febbraio 2016 'Conto Termico 2.0')
Inserire nelle caselle verdi i dati riguardanti gli interventi progettuali
Amministrazione richiedente:
Denominazione edificio:
Categoria Catastale: |  | Tipologia Edificio: |  | c) Edifici adibiti a Ospedale policlinico e a servizi socio-sanitari |  |  |  | Classificazione edificio in base al DPR 412/93: | E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli
ZONA CLIMATICA NELLA QUALE RICADE L'EDIFICIO | A | REQUISITI TECNICI |  |  |  | COSTI AMMISSIBILI
TIPOLOGIA DI INTERVENTO |  | Requisito tecnico di progetto | Requisito tecnico di soglia (Tabelle 1 e 2 dell’Allegato I del D.M. 16.02.2016) |  |  | A) | SOMME A BASE D'ASTA |  | Importi
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture |  |  | ≤ | 0.27 | W/mq*K | a.1) | Lavori a misura, a corpo, in economia
[7 empty] | a.1.1 | a corpo | 500000
[7 empty] | a.1.2 | a misura | 25000
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti |  |  | ≤ | 0.43 | W/mq*K |  | a.1.3 | in economia | 10000
[6 empty] | Totale |  |  | 535000
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali |  |  | ≤ | 0.38 | W/mq*K | a.2) | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta |  | 15000
[6 empty] | TOTALE LAVORI |  |  | 550000
[6 empty] | B) | SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento |  |  | ≤ | 2.6 | W/mq*K | b.1) | Lavori, servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura |  | 2000
[7 empty] | b.1.1 | lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | 1000
Installazione di generatore di calore a condensazione |  |  | ≥ | 95.6021 | h |  | b.1.2 | servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | 1000
con Pn int <= 35 kWt Pn (kWt) = | 20 |  |  |  |  | b.2) | Analisi, monitoraggio, audit e diagnosi energetica, certificazione energetica. |  | 5000
Installazione di generatore di calore a condensazione |  |  | ≥ | 96.2041 | h |  | b.2.1 | diagnosi energetica | 1000
con Pn int > 35 kWt Pn (kWt) = | 40 | [5 empty] | b.2.3 | certificazione energetica (APE ante operam) | 1000
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi, anche integrati, o mobili |  | SI |  |  |  |  | b.2.4 | monitoraggio | 1000
Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature |  | SI |  |  |  |  | b.2.5 | Indagini geologiche e geotermiche a carico del progettista | 1000
Installazione di tecnologie di building automation |  | NO |  |  |  |  | b.2.6 | Altro | 1000
IMPORTO DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI (IVA esclusa) | [5 empty] | b.3) | Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica) |  | 2000
OPERE / INTERVENTI |  |  | IMPORTI TOTALI (€) |  |  | b.4) | Imprevisti |  | 2000
Interventi di riqualificazione energetica |  |  | 200000 |  |  | b.5) | Oneri a discarica (ove di pertinenza) |  | 2000
Interventi di efficientamento e risparmio idrico |  |  | 200000 |  |  | b.6) | Spese tecniche e spese per prestazioni professionali |  | 7000
Interventi strutturali per la prevenzione sismica e/o di bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile o sue pertinenze contaminate da amianto (art. 4, comma 1, lett. c - d) del D.M. n.66/2015) |  |  | 99999.99 |  |  |  | b.6.1 | spese tecniche relative alla progettazione | 1000
TOTALE (€) |  |  | 499999.99 |  |  |  | b.6.2 | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 1000
[7 empty] | b.6.3 | direzione lavori | 1000
TIPOLOGIA DI INTERVENTO AMMISSIBILE | [6 empty] | b.6.4 | coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | 1000
Tipologia intervento | Tipologia c) | Durata massima finanziamento agevolato |  | Importo massimo finanziabile per singolo edificio |  |  | b.6.5 | collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 1000
a) Interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio, l'audit e la diagnosi energetica |  | Massimo 10 anni |  | Per edificio € 30.000,00 |  |  | b.6.6 | spese professionali per la redazione della valutazione di sicurezza strutturale e di verifica di vulnerabilità sismica | 1000
b) Interventi relativi alla sostituzione degli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, la relativa progettazione, certificazione energetica ex ante ed ex post |  | Massimo 20 anni |  | Per edificio massimo € 1.000.000,00 |  |  | b.6.7 | attestato di prestazione energetica post operam | 1000
c) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio, inclusi gli impianti, l'involucro e le relative opere di installazione e posa in opera, la progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post |  | Massimo 20 anni |  | Per edificio massimo € 2.000.000,00 |  | b.7) | Incentivi |  | 2000
[7 empty] | b.7.1 | incentivi art. 113 DLgs 50/2016 | 1000
BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | [6 empty] | b.7.2 | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | 1000
[6 empty] | b.8) | Eventuali spese per commissioni giudicatrici |  | 2200
[6 empty] | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA |  |  | 24200
[6 empty] | b.9) | I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge |  | 60000
[7 empty] | b.9.1 | IVA lavori (10%) | 55000
[7 empty] | b.9.2 | IVA b.1, b.3, b.5, b.8 (da calcolare per le singole voci al 22%) | 1000
[7 empty] | b.9.3 | IVA b.2,b.6 | 1000
[7 empty] | b.9.4 | Contributi previdenziali su b.2 e b.6 | 1000
[7 empty] | b.9.5 | IVA b.4 come dovuta | 2000
[8 empty] | b.9.5.1 IVA imprevisti al 10% ove di pertinenza | 1000
[8 empty] | b.9.5.2 IVA al 22% ove di pertinenza | 1000
[6 empty] | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE |  |  | 84200
[6 empty] | TOTALE QUADRO ECONOMICO |  |  | 634200