## VERIFICA FONDO KYOTO - CT 2012
FONDO KYOTO PER LE SCUOLE
TABELLA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI TECNICI E DEI COSTI UNITARI (Riferimento al D.M. 28 dicembre 2012 Conto Termico - art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto Interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015)
Inserire nelle caselle verdi i dati riguardanti gli interventi progettuali
Amministrazione richiedente: |  |  | Edificio scolastico:
SELEZIONARE DAL MENU A TENDINA LA ZONA CLIMATICA NELLA QUALE RICADE L'EDIFICIO: | REQUISITI TECNICI |  |  |  | COSTI UNITARI
TIPOLOGIA DI INTERVENTO | Requisito tecnico di progetto | Requisito tecnico di soglia (Tabelle 1 e 2 dell’Allegato I del D.M. 28.12.2012) |  |  | Caratteristica dell'intervento | Costo unitario di progetto | Costo unitario massimo ammissibile (Tabelle 3 e 4 dell’Allegato I del D.M. 28.12.2012)
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture |  | ≤ |  | W/mq*K | Esterno |  | ≤ | 200 | €/mq
[5 empty] | Interno |  | ≤ | 100 | €/mq
[5 empty] | Copertura ventilata |  | ≤ | 250 | €/mq
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti |  | ≤ |  | W/mq*K | Esterno |  | ≤ | 120 | €/mq
[5 empty] | Interno |  | ≤ | 100 | €/mq
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali |  | ≤ |  | W/mq*K | Esterno |  | ≤ | 100 | €/mq
[5 empty] | Interno |  | ≤ | 80 | €/mq
[5 empty] | Parete ventilata |  | ≤ | 150 | €/mq
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento |  | ≤ |  | W/mq*K |  |  | ≤ |  | €/mq
Installazione di generatore di calore a condensazione |  | ≥ | #VALUE! | h |  |  | ≤ | 160 | €/kWt
con Pn int <= 35 kWt Pn (kWt) =
Installazione di generatore di calore a condensazione |  | ≥ | #VALUE! | h |  |  | ≤ | 130 | €/kWt
con Pn int > 35 kWt Pn (kWt) =
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi, anche integrati, o mobili | [6 empty] | ≤ | 150 | €/mq
Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature | [6 empty] | ≤ | 30 | €/mq
TABELLA DEI COSTI AMMISSIBILI DEI LAVORI (IVA esclusa) | [5 empty] | SCHEMA QUADRO ECONOMICO
OPERE / INTERVENTI |  | IMPORTI TOTALI (€) |  |  | A.1) | Importo lavori |  | #DIV/0!
Opere di efficientamento energetico |  |  |  |  | A.2) | Oneri per la sicurezza
Interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti nonché le norme in materia di prevenzione antisismica (art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. n.66/2015) |  |  |  |  | B) | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
Interventi di bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile o sue pertinenze contaminate da amianto (art. 4, comma 1, lett. d) del D.M. n.66/2015) | [5 empty] | TOTALE A + B (€) |  | #DIV/0!
TOTALE (€) |  | #DIV/0!